Etapa::

PROJETO EXECUTIVO

Folha:

000

Formato:

A2

Unidade Projetada:

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA – 2 ACIONAMENTOS

Título:

DIAGRAMA DE PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO

Obra:

PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO

| SIMBOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBA | BOMBA SUBMERSA | VÁLVULA | VÁLVULA DE CONTROLE | POÇO | TANQUE | M COMPORTA | SENSOR ULTRA-SÔNICO | VRP |

| MODIFICADORES VARIÁVEL |  | A | AH | AHH | AL | ALL | C | CI | E | G | I | Q | R | S | SH | SHH | SL | SLL | T | TI | Y | V | VC | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALARME | ALARME ALTO | ALARME MUITO ALTO | ALARME BAIXO | ALARME MUITO BAIXO | CONTROLADOR | CONTROLADOR C/ INDICAÇÃO | ELEMENTO SENSOR | VISOR | INDICAÇÃO | TOTALIZADOR | REGISTRADOR | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR ALTO | INTERRUPTOR MUITO ALTO | INTERRUPTOR BAIXO | INTERRUPTOR MUITO BAIXO | TRANSMISSOR | TRANSMISSOR C/ INDICAÇÃO | AUXILIAR | VÁLVULA | VÁLVULA DE CONTROLE | ELEMENTO CONTROLE FINAL |
| A | ANÁLISE | AA | AAH | AAHH | AAL | AALL | AC | ACI | AE |  | AI |  | AR | AS | ASH | ASHH | ASL | ASLL | AT | ATI | AY | AV | AVC | AZ |
| B | QUEIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | TENSÃO ELÉTRICA | EA | EAH | EAHH | EAL | EALL | EC | ECI | EE |  | AI |  | ER | ES | ESH | ESHH | ESL | ESLL | ET | ETI | EY |  |  | EZ |
| F | VAZÃO | FA | FAH | FAHH | FAL | FALL | FC | FCI | FE | FG | FI | FQ | FR | FS | FSH | FSHH | FSL | FSLL | FT | FTI | FY | FV | FVC |  |
| FF | RAZÃO DE VAZÃO | FFA | FFAH | FFAHH | FFAL | FFALL | FFC | FFCI |  |  | FFI |  | FFR | FFS | FFSH | FFSHH | FFSL | FFSLL |  |  | FFY |  | FFVC |  |
| G | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | MANUAL | HA |  |  |  |  | HC | HCI |  |  |  |  |  | HS |  |  |  |  |  |  |  | HV | HVC |  |
| I | CORRENTE | IA | IAH | IAHH | IAL | IALL | IC | ICI | IE |  | II |  | IR | IS | ISH | ISHH | ISL | ISLL | IT | ITI | IY |  |  | IZ |
| J | POTÊNCIA | JA | JAH | JAHH | JAL | JALL | JC | JCI | JE |  | JI | JQ | JR | JS | JSH | JSHH | JSL | JSLL | JT | JTI | JY |  |  | JZ |
| K | TEMPO | KA |  |  |  |  |  |  |  |  | KI |  |  | KS |  |  |  |  |  |  | KY |  |  |  |
| L | NÍVEL | LA | LAH | LAHH | LAL | LALL | LC | LCI | LE | LG | LI |  | LR | LS | LSH | LSHH | LSL | LSLL | LT | LTI | LY | LV | LVC |  |
| M | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | PRESSÃO | PA | PAH | PAHH | PAL | PALL | PC | PCI | PE | PG | PI | PQ | PR | PS | PSH | PSHH | PSL | PSLL | PT | PTI | PY | PV | PVC |  |
| PD | PRESSÃO DIFERENCIAL | PPA | PPAH | PPAHH | PPAL | PPALL | PPC | PPCI | PPE | PPG | PPI | PPQ | PPR | PPS | PPSH | PPSHH | PPSL | PPSLL | PPT | PPTI | PPY | PPV | PPVC |  |
| Q | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | RADIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | VELOCIDADE / FREQUÊNCIA | SA | SAH | SAHH | SAL | SALL | SC | SCI | SE |  | SI |  | SR | SS | SSH | SSHH | SSL | SSLL | ST | STI | SY |  | SVC | SZ |
| T | TEMPERATURA | TA | TAH | TAHH | TAL | TALL | TC | TCI | TE |  | TI |  | TR | TS | TSH | TSHH | TSL | TSLL | TT | TTI | TY | TV | TVC | TZ |
| U | MULTI VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | VIBRAÇÃO | VA | VAH | VAHH |  |  |  |  | VE |  | VI |  | VR | VS | VSH | VSHH |  |  | VT | VTI | VY |  |  |  |
| W | PESO | WA | WAH | WAHH | WAL | WALL | WC | WCI | WE |  | WI | WQ | WR | WS | WSH | WSHH | WSL | WSLL | WT | WTI | WY | WV | WVC | WZ |
| X | NÃO CLASSIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | EVENTO | YA |  |  |  |  |  |  |  |  | YI |  | YR | YS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | POSIÇÃO | ZA | ZAC=ABERTO |  | ZAC=FECHADO |  | ZC | ZCI | ZE | ZG | ZI |  | ZR | ZS | ZAO=ABERTO |  | ZAO=FECHADO |  | ZT | ZTI | ZY | ZV | ZVC | ZZ |

| TIPO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONTADO EM CAMPO | ATRÁS DO PAINEL DE CONTROLE | MONTADO NO PAINEL PRINCIPAL DE CONTROLE | MONTADO NO PAINEL LOCAL OU DO EQUIPAMENTO |
| INSTRUMENTOS DISCRETOS |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS COMPARTILHADOS |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  |
| COMPUTADOR E SOFTWARES |  |  |  |  |

| LIGAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| SINAL DE SOFTWARE | SINAL ELÉTRICO | SINAL SEM FIO |
| ÁGUA BRUTA | ÁGUA TRATADA | ESGOTO |

Esc.:

-

LIC 002

LALL 002

LAL 002

LAH 002

LAHH 002

FAL 003

FIC 003

FAH 003

AI

HS 005

SC 005

HS 004

SC 004

LI 001

LT 002

FIT 003

DI	DI

DO	DO

DI	DI

DO	DO

LOCAL/REMOTO

FALHA

LIGADO

RESET

LIGA

REFERÊNCIA DE VELOCIDADE

LOCAL/REMOTO

FALHA

LIGADO

RESET

LIGA

REFERÊNCIA DE VELOCIDADE

DI

VFD

VFD

LSH 001

LSHH

DI

002

LSH

DI

002B

LSH

DI

002A

POÇO DE SUCÇÃO

LSL

DI

GRADEAMENTO

002

Etapa::

PROJETO EXECUTIVO

Folha:

000

Formato:

A2

Unidade Projetada:

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA – 2 ACIONAMENTOS

Título:

DIAGRAMA DE PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO

Obra:

PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO