|  | CLIENTE: PROJETO: DOCUMENTO: UNIDADE: CÓDIGO: | XXXXX PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO LISTA DE IO EEEC - ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA XXXXX | CENÁRIO: CLP: ACIONAMENTO: REVISÃO: DATA: | B SIEMEN S 2 00 XX/XX/XX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |
| 6ES7 214-1AG40-0XB0 | CPU | CLP S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC | DI14 ¦ DO10 ¦ AI2 |  |
|  | I0.0 | kf1ReleFaltaFase |  |  |
|  | I0.1 | sf1PainelAberto |  |  |
|  | I0.2 | sc1Emergencia |  |  |
|  | I0.3 | q7DisjInversor1 |  |  |
|  | I0.4 | sk1BotaoRemAcionamento1 |  |  |
|  | I0.5 | rc12StsLigAcionamento1 |  |  |
|  | I0.C | rc13StsFalhaAcionamento1 |  |  |
|  | I0.7 | cem1StsFalhaAcionamento1 |  |  |
|  | I1.0 | q8DisjInversor2 |  |  |
|  | I1.1 | sk2BotaoRemAcionamento2 |  |  |
|  | I1.2 | rc15StsLigAcionamento2 |  |  |
|  | I1.3 | rc16StsFalhaAcionamento2 |  |  |
|  | I1.4 | cem2StsFalhaAcionamento2 |  |  |
|  | I1.5 | rc6BoiaBaixa |  |  |
|  | Ǫ0.0 | rl1SaidaLigaAcionamento1 |  |  |
|  | Ǫ0.1 | rl2SaidaResetAcionamento1 |  |  |
|  | Ǫ0.2 | rl3SaidaLigaAcionamento2 |  |  |
|  | Ǫ0.3 | rl4SaidaResetAcionamento2 |  |  |
|  | Ǫ0.4 | doReserva1 (não cabeada) |  |  |
|  | Ǫ0.5 | doReserva2 (não cabeada) |  |  |
|  | Ǫ0.C | doReserva3 (não cabeada) |  |  |
|  | Ǫ0.7 | doReserva4 (não cabeada) |  |  |
|  | Ǫ1.0 | doReserva5 (não cabeada) |  |  |
|  | Ǫ1.1 | doReserva6 (não cabeada) |  |  |
|  | IWC4 | aiNivel |  |  |
|  | IWCC | aiReserva1 (não cabeada) |  |  |
| 6ES7221-1BF32-0XB0 | MÓDULO | SM 1221: 8 ENTRADAS 24VDC SINK/SOURCE | DI 8 |  |
|  | I2.0 I2.1 I2.2 I2.3 I2.4 I2.5 I2.C I2.7 | rc7BoiaAlta rc8BoiaMuitoAlta rc9BoiaExtravasão rc10BoiaGradeamento diReserva1 (não cabeada) diReserva2 (não cabeada) diReserva3 (não cabeada) diReserva4 (não cabeada) |  |  |
| 6ES7241-1CH30-1XB0 | MÓDULO | CB 1241 - RS485 : COMUNICAÇÃO SERIAL | COMUNICAÇÃO |  |

DI14

DO 10

AI 2

DI 8